- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów dla zadania „Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej w Tarchalicach” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na każdym etapie wykonywania robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja – Województwo Dolnośląskie, Powiat Wołowski, Gmina Wołów – Obszar Wiejski, Leśnictwo Tarchalice, teren Szkółki Leśnej w Tarchalicach

- Województwo Dolnośląskie, Powiat Wołowski, Gmina Wołów - Obszar Wiejski, numer działki: 622/1

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 19.12.2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów dla zadania „Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej w Tarchalicach” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w oparciu o wizję lokalną w terenie i wytyczne Zamawiającego – ustalone i spisane odpowiednim protokołem. Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym, Wykonawca opracuje kompleksową koncepcję programowo - przestrzenną, która następnie zostanie przekazana Zamawiającemu celem akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych oraz wprowadzenia ewentualnych zmian. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego, zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego stosownie do art. 20, ust. 1, pkt 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  Dokumentacja projektowa ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót związanych z „Modernizacją deszczowni na Szkółce Leśnej w Tarchalicach”

Dokumentacja projektowa ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i ma zawierać:

- Wykonanie inwentaryzacji całej powierzchni Szkółki Leśnej w Tarchalicach i istniejącego systemu nawadniania wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

- Opracowanie kompleksowej koncepcji programowo – przestrzennej zadania na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz uzgodnień z Zamawiającym,

- Wystąpienie, w imieniu zamawiającego do właściwych organów z wnioskami o wydanie pozwoleń budowlanych lub zgłoszenie robót budowlanych,

- Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, opinii, zezwoleń i decyzji,

- Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych 
(w ilościach niezbędnych, jeżeli konieczne),

- Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w ilościach niezbędnych, jeżeli konieczne),

- Wykonanie/aktualizacja operatów wodno-prawnych dla obiektów występujących w zadaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub stosownej opinii o braku konieczności wykonania takiego operatu wodno-prawnego (jeżeli wystąpi w ilościach niezbędnych),

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub stosownej opinii o braku konieczności wykonania takiego raportu, (jeżeli wystąpi w ilościach niezbędnych)

- Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego kompleksowej koncepcji programowo - przestrzennej w zakresie uwzględniającym specyfikę dla robót budowlanych we wszystkich branżach – w ilości niezbędnej, w formie papierowej.

Zgodny z obowiązującymi przepisami w tym:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanego,

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych,

- Ustawą z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo Wodne

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Zasadami wiedzy technicznej,

- Obowiązującymi Normami Polskimi i rozporządzeniami,

- Innymi obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego wszystkich branż, opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Opracowanie przedmiaru robót zawierającego opisy robót budowlanych (wszystkie branże) w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikający z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 
(nr katalogu, tablicy i kolumny) – wg Katalogu Nakładów Rzeczowych, opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Opracowanie STWIORB „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Na zlecenie Zamawiającego - wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie i formie projektu budowlanego z naniesieniem ewentualnych zmian na rzutach – w ilości niezbędnej,

- Opracowanie Pendriva zawierającego całość dokumentacji w wersji elektronicznej (w tym wersje edytowalne w programie AutoCAD co najmniej 2004, MS Office, Norma Pro).

Przy projektowaniu wykonawca jest zobowiązany stosować rozwiązania techniczne zgodnie z „Poradnikiem w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”.

- Podstawowe złożenia do „Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej w Tarchalicach”

Lokalizacja – Województwo Dolnośląskie, Powiat Wołowski, Gmina Wołów – Obszar Wiejski, Leśnictwo Tarchalice, teren Szkółki Leśnej w Tarchalicach

- Województwo Dolnośląskie, Powiat Wołowski, Gmina Wołów - Obszar Wiejski, numer działki: 622/1

Powierzchnia deszczowania – 6,14 ha

Modernizacja deszczowni ma polegać na wymianie lub ulepszeniu części lub całego systemu nawadniającego, aby poprawić jego wydajność, niezawodność i dostosować do nowoczesnych standardów.

Modernizacja obejmować będzie:

- Oczyszczenie i pogłębienie zbiornika do poboru wody na potrzeby deszczowania szkółki,

- Utworzenie zbiornika bezodpływowego na terenie szkółki do wprowadzania
wody ze studni głębinowej w celu ogrzania.

- Wymianę starych zraszaczy na bardziej efektywne.

- Modernizację budynku przepompowni wraz z instalacjami.

- Modernizacja systemu pompowego.

- Modernizację układu sterowania deszczownią.

- Ulepszenie systemu doprowadzającego wodę.

- Modernizacji instalacji wodnej i elektrycznej.

- Kluczowe aspekty modernizacji deszczowni:

- Wydajność i oszczędność wody:

Modernizacja ma polepszyć wykorzystanie wody, dzięki nowocześniejszym zraszaczom, które zapewniają bardziej precyzyjne i równomierne nawadnianie.

- Niezawodność i trwałość:

Wymiana starych elementów na nowe, wytrzymalsze, ma zwiększyć niezawodność systemu i zmniejsza ryzyko awarii.

- Dostosowanie do potrzeb:

Modernizacja polegać będzie na dostosowaniu deszczowni do konkretnych wymagań upraw, gleby i warunków terenowych na Szkółce Leśnej w Tarchalicach.

- Uproszczenie obsługi i zarządzania:

Nowoczesne systemy sterowania i monitorowania pozwalają na łatwiejszą obsługę deszczowni i efektywniejsze zarządzanie procesem nawadniania.

- Wymiana rur i węży:

Wymiana uszkodzonych lub starych rur i węży na nowe, bardziej wytrzymałe, zwiększy trwałość systemu i zmniejsza ryzyko wycieków.

Szkic nr 1 – Schemat istniejącej deszczownie na Szkółce Leśnej w Tarchalicach

Szkic nr 2 – Legenda do schematu istniejącej deszczownie na Szkółce Leśnej w Tarchalicach